## 各风险项自评表
2017年浦东新区中小学校园及周边风险自评表
学校概况 | 学校名称 | 所属街镇 | 学校类别（小学、初中、完中、高中、职校、9年一贯、12年一贯） | 学校性质（公办1/民办2 | 建筑面积（平方米） | 建造年代 | 学生人数
| 建平实验小学 | 金杨 | 小学 | 1 | 15006 | 2004年 | 2627
注：以下表格从A--K，共有11个项目。请勿遗漏
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评分值 | 备注
A | 校园及周边环境风险 | 1 | 校门口是否有乱停车、乱设摊、乱堆物等现象 | 5 | 无 | 3
|  |  |  | 3 | 偶尔有
|  |  |  | 1 | 经常有
|  | 2 | 上学、放学时段校门口是否有警察、协管员、老师或志愿者维护秩序 | 5 | 有，秩序良好 | 5
|  |  |  | 3 | 有，秩序一般
|  |  |  | 1 | 秩序混乱
|  | 3 | 校园周边是否有可能坠入校园的构筑物（如广告牌）或居民放置物等 | 5 | 无 | 5
|  |  |  | 3 | 有，不易坠落
|  |  |  | 1 | 有，可能坠落
|  | 4 | 学校出入口 | 5 | 有两个出入口，有机动车专用出入口
|  |  |  | 3 | 有两个出入口，无机动车专用出入口
|  |  |  | 1 | 仅有一个出入口 | 1
|  | 5 | 学校的校门是否开向城镇干道或机动车流量每小时超过300辆的道路 | 5 | 否
|  |  |  | 3 | 有，校门口留有缓冲距离 | 3
|  |  |  | 1 | 有，校门口直通干道
|  | 6 | 围墙安全 | 5 | 围墙坚固可靠 | 5
|  |  |  | 3 | 围墙有裂缝，可能造成危险
|  |  |  | 1 | 围墙裂缝严重或倾斜，有倾倒可能
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
B | 校园安保风险 | 1 | 保安配备 | 5 | 超规定配备
|  |  |  | 3 | 按规定配备 | 3
|  |  |  | 1 | 未按规定配备
|  | 2 | 持证上岗 | 5 | 保安持证上岗 | 5
|  |  |  | 1 | 保安未持证上岗
|  | 3 | 访客人员出入 | 5 | 健全，均纸质或电子登记 | 5
|  |  | 登记制度 | 3 | 有，但执行不严格
|  |  |  | 1 | 无
|  | 4 | 技防设施 | 5 | 按规定配足且定期维护有效运转 | 5
|  |  |  | 3 | 各类技防设施配足未定期维护
|  |  |  | 1 | 技防设施存在故障
|  | 5 | 安保预案 | 5 | 有预案，有演练，安保人员能熟练处置各类突发事件 | 5
|  |  |  | 3 | 有预案，但演练不够
|  |  |  | 1 | 无预案，无演练
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
C | 校舍建筑风险 | 1 | 建筑结构 | 5 | 钢筋混凝土结构 | 5
|  |  |  | 3 | 砖混结构
|  |  |  | 1 | 砖木结构
|  | 2 | 建筑物开裂、渗水等缺陷 | 5 | 无明显缺陷 | 5
|  |  |  | 3 | 有缺陷，有防范措施
|  |  |  | 1 | 有缺陷，无防范措施
|  | 3 | 在建工程 | 5 | 无在建工程 | 5
|  |  |  | 3 | 有在建工程，已做防护分隔
|  |  |  | 1 | 有在建工程，无防护分隔
|  | 4 | 电线布设 | 5 | 线路暗埋 | 5
|  |  |  | 3 | 线路穿管
|  |  |  | 1 | 线路裸敷
|  | 5 | 开关插座 | 5 | 安全型、完好 | 5
|  |  |  | 3 | 非安全型、完好
|  |  |  | 1 | 破损
|  | 6 | 私自拖拉电线 | 5 | 无 | 5
|  |  |  | 1 | 有
|  | 7 | 违规使用电器设备 | 5 | 无 | 5
|  |  |  | 1 | 有
|  | 8 | 教室、宿舍、厕所、走廊等窗台、阳台或护栏高度 | 5 | 各类护栏高度均符合要求 | 5
|  |  |  | 3 | 各类护栏高度基本达标
|  |  |  | 1 | 各类护栏高度严重不达标
|  | 9 | 教学楼、宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，通道畅通 | 5
|  |  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  |  | 1 | 仅1个出口，或虽两个出口但1个出口被锁或被堵
|  | 10 | 教室内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 无悬挂物，或悬挂物安装规范安全
|  |  |  | 3 | 有悬挂物，安全性不确定 | 3
|  |  |  | 1 | 有悬挂物，存在安全隐患
|  | 11 | 每个教室是否有两个出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通 | 5
|  |  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  |  | 1 | 1个出口，或虽两个出口但1个上锁或堵塞
|  | 12 | 楼梯间防踩踏Ⅰ | 5 | 楼梯宽度、踏步符合要求，有实防踩踏措施 | 5
|  |  |  | 3 | 楼梯宽度、踏步符合要求，无防踩踏措施
|  |  |  | 1 | 楼梯宽度、踏步不符合要求，无防踩踏措施
|  | 13 | 楼梯间防踩踏Ⅱ | 5 | 错时疏散，有专人巡查、护导，维护上下楼道秩序 | 5
|  |  |  | 3 | 错时疏散，但无专人巡查、护导
|  |  |  | 1 | 集中疏散，且无专人巡查、护导
|  | 14 | 紧急通道是否有明确的疏散指示、导向图和应急照明 | 5 | 有应急照明及疏散指示符合标准 | 5
|  |  |  | 3 | 应急照明及疏散指示部分破损
|  |  |  | 1 | 应急照明及疏散指示缺损严重
|  | 15 | 教室、走廊、厕所等地面防滑 | 5 | 防滑材质，防滑效果较好
|  |  |  | 3 | 普通材质，防滑效果一般 | 3
|  |  |  | 1 | 光滑材质，易滑倒
|  | 16 | 楼梯间、走廊内是否有影响疏散的凸出物或堆放的杂物 | 5 | 无
|  |  |  | 1 | 有
|  | 17 | 防火门 | 5 | 材质及开启方向均符合要求 | 5
|  |  |  | 3 | 材质或开启方向部分有缺陷
|  |  |  | 1 | 材质及开启方向均不符合要求
|  | 18 | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  |  | 3 | 有，但标识清晰 | 3
|  |  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
|  | 19 | 饮用水安全Ⅰ | 5 | 饮用水水质管理符合要求 | 5
|  |  |  | 1 | 饮用水水质管理不符合要求
|  | 20 | 饮用水安全Ⅱ | 5 | 未发生烫伤事件 | 5
|  |  |  | 1 | 发生多起烫伤事件
|  | 21 | 建筑防雷 | 5 | 有避雷设施，按时年检 | 5
|  |  |  | 3 | 有避雷设施，未按时年检
|  |  |  | 1 | 无避雷设施或避雷设施存在严重缺陷
|  | 22 | 电梯安全 | 5 | 按时年检，电梯无明显隐患 | 5
|  |  |  | 3 | 按时年检，电梯仍存在隐患
|  |  |  | 1 | 未按时进行年检或存在严重隐患
风险代码 | 风险类别 |  | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
D | 化学实验室风险 | 1 | 所有化学物品是否均贴上标签 | 5 | 是，标签清楚、规范 |  | 无化学危险品
|  |  |  | 3 | 是，但标签不清楚、不规范
|  |  |  | 1 | 部分或全部无标签
|  | 2 | 化学实验室危险品使用是否有记录 | 5 | 是，记录及时、规范
|  |  |  | 3 | 是，记录不及时，不规范、清楚
|  |  |  | 1 | 无记录
|  | 3 | 双人双锁和危险品领用登记制度，定期安全检查 | 5 | 有制度，有记录，有检查，严格执行
|  |  |  | 3 | 有制度，有记录，无检查，执行一般
|  |  |  | 0 | 无制度，管理混乱
|  | 4 | 化学品回收制度 | 5 | 有制度，严格执行
|  |  |  | 3 | 有制度，执行不严格
|  |  |  | 0 | 无制度，管理混乱
|  | 5 | 易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独存放在专用的安全柜中 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 6 | 化学实验室是否有通风设施 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 7 | 化学实验室管理员是否具备相关资质 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
E | 体育场所风险 | 1 | 操场、跑道平整程度 | 5 | 场地平整
|  |  |  | 3 | 平整度不够 | 3 | 跑道有突出地块
|  |  |  | 1 | 场地不平整
|  | 2 | 体育器材的完好程度 | 5 | 完好，无松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素 | 5
|  |  |  | 3 | 个别器材存在松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素
|  |  |  | 1 | 器材老旧松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素普遍
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
F | 食堂场所风险 | 1 | 学校食堂有无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 | 5 | 有 | 5
|  |  |  | 1 | 无
|  | 2 | 从业人员健康管理制度和健康档案 | 5 | 有制度、档案 | 5
|  |  |  | 3 | 有制度，档案不全
|  |  |  | 1 | 无制度或无档案
|  | 3 | 食堂晨检制度及记录 | 5 | 有制度，记录完整 | 5
|  |  |  | 3 | 有制度，记录不完整
|  |  |  | 1 | 无记录
|  | 4 | 工作期间是否穿戴洁净工作衣帽 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 5 | 有无防尘、防鼠、防盗、防蝇措施 | 5 | 配齐，有效 | 5
|  |  |  | 3 | 少1-2项
|  |  |  | 1 | 少两项以上
|  | 6 | 盛放食物的容器的清洁程度是否良好 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 7 | 生食品、半成品和熟食品是否分柜存放 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 8 | 食物有无48小时留样 | 5 | 每类菜品、食品单独留存250克以上（包括周五），且独立冷藏存放 | 5
|  |  |  | 3 | 仅部分菜品、食品留存100克以上，或混留或不能存放在独立冷藏存放
|  |  |  | 1 | 无48小时留样
|  | 9 | 冷冻设备是否完好 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 10 | 是否配足照明、通风、排烟、排污等设施 | 5 | 是（少一样可扣一分） | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 11 | 食品进货单、物品进出是否有记录、可追溯 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 12 | 排烟管道清洗 | 5 | 每年清洗2次以上 | 5
|  |  |  | 3 | 每年清洗1次
|  |  |  | 1 | 从不清洗
风险代码 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
G | 就餐场所风险 | 1 | 餐厅桌椅完好程度 | 5 | 全部完好 | 5
|  |  |  | 3 | 基本完好
|  |  |  | 1 | 破损严重
|  | 2 | 餐厅的通道是否畅通 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 3 | 餐厅内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 悬挂规范，坚固 | 5
|  |  |  | 3 | 个别有倾斜
|  |  |  | 1 | 个别坠落
|  | 4 | 餐厅桌椅、地面是否清洁 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
风险代码1 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
H | 宿舍风险 | 1 | 宿舍内床、桌椅等是否有裂缝、松动、尖角、床铺靠窗摆放等危险因素 | 5 | 无 |  | 无校舍
|  |  |  | 3 | 有，情况不严重
|  |  |  | 1 | 有，情况严重
|  | 2 | 宿舍内双层床上铺的护栏 | 5 | 完好，高度20cm以上
|  |  |  | 3 | 完好，高度15cm以上
|  |  |  | 1 | 没有，或15cm以下
|  | 3 | 宿舍窗户玻璃是否有破损、松动 | 5 | 无
|  |  |  | 1 | 有
|  | 4 | 宿舍楼梯、阳台（临空）、外廊护栏高度 | 5 | 1.2m以上
|  |  |  | 3 | 1.1米以上
|  |  |  | 1 | 1.1m以下
|  | 5 | 宿舍内是否有使用大功率电器的情况 (如热得快、电热毯等 ) | 5 | 无
|  |  |  | 1 | 有
|  | 6 | 宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通
|  |  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物、门槛
|  |  |  | 1 | 1个出口，或虽两个出口但上锁或阻碍严重
|  | 7 | 疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明 | 5 | 均有，且有效
|  |  |  | 3 | 均有，个别无效
|  |  |  | 2 | 仅有一个
|  |  |  | 1 | 均无
|  | 8 | 宿舍楼安全疏散门开启方向 | 5 | 向外开启
|  |  |  | 3 | 向内开启
|  | 9 | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  |  | 3 | 有，标识清晰
|  |  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
|  | 10 | 是否配备专门人员负责管理学生宿舍 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 11 | 是否落实夜间值班、巡查制度 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 12 | 是否对寄宿学生实行晚点名和定时查铺 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 13 | 宿舍出入口是否有监控 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
风险代码1 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
I | 消防风险 | 1 | 最近的政府消防队距校园的距离 | 5 | 3km以内 | 5
|  |  |  | 4 | 5km以内
|  |  |  | 3 | 10km以内
|  |  |  | 1 | 10km以上
|  | 2 | 校园内消防通道是否通畅 | 5 | 通畅 | 5
|  |  |  | 1 | 不通畅，有停车等阻挡物
|  | 3 | 手提式灭火器配置 | 5 | 数量、类型、位置、压力均符合要求 | 5
|  |  |  | 3 | 1-2项不符合要求
|  |  |  | 1 | 2项以上不符合要求
|  | 4 | 灭火器是否在有效期内 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 5 | 消火栓能否正常使用 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 6 | 有无消防器材检查制度 | 5 | 有检查、记录完整 | 5
|  |  |  | 3 | 有检查、记录不完整
|  |  |  | 1 | 无检查、无记录
|  | 7 | 是否进行消防逃生演练 | 5 | 是，每学期进行2次以上演练 | 5
|  |  |  | 3 | 是，每学期1次消防演练
|  |  |  | 1 | 否，无消防演练
|  | 8 | 消防泵房是否运转正常，消防泵是否放置自动档 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 9 | 是否使用液化气瓶作为燃料 | 5 | 无 | 5
|  |  |  | 3 | 有，钢瓶合格，贮存规范
|  |  |  | 2 | 有，钢瓶合格，贮存条件较差
|  |  |  | 1 | 有，钢瓶不合格，贮存不规范
风险代码1 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
J | 车辆管理风险 | 1 | 校车是否在年检有效期内 | 5 | 是 |  | 无校车
|  |  |  | 1 | 否
|  | 2 | 校车司机是否有相关资质 | 5 | 是
|  |  |  | 1 | 否
|  | 3 | 是否有随车管理人员 | 3 | 有
|  |  |  | 1 | 无
|  | 4 | 学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 5 | 学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处 | 5 | 有教工机动车、非机动车专用停车处 | 5
|  |  |  | 3 | 仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处
|  |  |  | 1 | 无
|  | 6 | 机动车、非机动车是否按规定停放 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 7 | 教工机动车进出是否与学生错时、分门和限速 | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
|  | 8 | 校内是否有交通安全提示、警示标志，如反光镜等 | 5 | 有，设置合理 | 5
|  |  |  | 3 | 有，设置有瑕疵
|  |  |  | 1 | 无
|  | 9 | 校内是否有电动车专门充电区域 | 5 | 有且规范或严禁校内充电 | 5
|  |  |  | 3 | 有但充电不规范，存在隐患
|  |  |  | 1 | 无，充电不规范
|  | 10 | 非机动车进校后是否推行？ | 5 | 是 | 5
|  |  |  | 1 | 否
风险代码1 | 风险类别 | 序号 | 风险因子 | 分值 | 因子评分选项描述 | 自评 | 备注
K | 安全管理风险 | 1 | 《上海市学校安全防范管理手册》制定和执行情况 | 5 | 建立手册，严格执行 | 5
|  |  |  | 1 | 手册建立严重缺陷或执行较差
|  | 2 | 特异体质或心理异常学生管理 | 5 | 建立学生体质、心理健康档案，对特异体质或者心理异常学生，应当给予适当关注照顾及相应的处置 | 5
|  |  |  | 1 | 未建立学生健康档案，或对特异体质、心理学生未作相应关注和照顾
|  | 3 | 学校内、外集体活动安全管理 | 5 | 有风险预案、安排专门人员（安全巡查、医护等）、有安全教育（提示）、与有资质旅行社签约、有活动记录 | 5
|  |  |  | 3 | 以上1-2项未落实
|  |  |  | 1 | 以上3项以未落实
|  | 4 | 卫生保健室条件 | 5 | 有卫生保健室且专业器材设备（包括外伤处理器材）齐全 | 5
|  |  |  | 3 | 有卫生保健室，但专业器材设备（包括外伤处理器材）不足
|  |  |  | 1 | 无卫生保健室
|  | 5 | 卫生保健人员资质 | 5 | 有 | 5
|  |  |  | 1 | 无
|  | 6 | 校园巡视制度 | 5 | 有巡视制度并落实 | 5
|  |  |  | 3 | 有巡视制度但并未执行
|  |  |  | 1 | 无巡视制度及巡视老师

## 特殊风险（未尽风险）
特殊风险描述（未尽风险）
序号 | 内容

## 自评报告
浦东新区学校安全自评报告（可附页）
一、 学校安全总体情况自判：
二、 安全隐患：
三、 整改措施（自改）：
四、 意见建议：
（ ）学校 （盖章） 校长签名：
年 月 日